## 仕様認証申請書(1)
仕様認証申請書：製造販売業者による測定装置のキャリブレーターおよび質管理物質の表示値と不確かさ
JSTB記載欄 | 認証年月日： 年 月 日 |  | 管理記号：
| 再提出分(変更等)の認証年月日： 年 月 日 |  | クラス分類 | クラス分類に該当する測定項目名を記載
A
B
C
当該測定装置の校正要件について、校正のトレーサビリティーに基づくキャリブレーターおよび 質管理物質(QC試料)の表示値と拡張不確かさを設定しましたので申請をします.
申請年月日 | 年 月 日
製造販売業者名 および住所 | 〒
測定装置名 (型式も含む)
申請測定項目名 (該当する測定項目 の□に✓印) | □Na+ □K+ □Cl－ □pH □pCO2 □HCO3-
キャリブレーター名 (製造業者製品 校正物質名)
質管理物質(QC試料)名(製造業者質管理物質名）
申請担当者名および 連絡先e-mail | e-mail: |  |  |  | w
下記の該当する□に✓印をする
| 測定項目名 | Na+ | K+ | Cl－
測定装置 | 測定法 | □非希釈ISE法 | □非希釈ISE法 | □非希釈ISE法
|  | □希釈ISE法 | □希釈ISE法 | □希釈ISE法
| 透析液 測定モード | □有り □無し | □有り □無し | □有り □無し
| 単位 | mmol/L | mmol/L | mmol/L
キャリブレーター | 校正(補正を含む)に用いた上位の標準 | □以下のいずれかで実施 ・純度標準物質 ・Na標準液 ・常用参照標準物質 (ReCCS JCCRM 300) | □以下のいずれかで実施 ・純度標準物質 ・K標準液 ・常用参照標準物質 (ReCCS JCCRM 300) | □以下のいずれかで実施 ・純度標準物質 ・Cl標準液 ・常用参照標準物質 (ReCCS JCCRM 300)
| 校正(補正を含む)と繰り返し測定に関する標準不確かさの要因 | □以下を実施 ・上位の標準の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*1 | □以下を実施 ・上位の標準の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*１ | □以下を実施 ・上位の標準の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*１
質管理物質 (QC試料) | 校正(補正を含む)と繰り返し測定に関する標準不確かさの要因 | □以下を実施 ・校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰ)の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*1 | □以下を実施 ・校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰ)の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*１ | □以下を実施 ・校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰ)の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*1
| 測定項目名 | pH | pCO2 | HCO3-
測定装置 | 測定法 | □pH電極法 | □pCO2電極法 | □計算法(H-H式*2)
□酵素法(PEPC-MD法*3)
□上記以外の測定法*4
| 透析液 測定モード | □有り □無し | □有り □無し | □有り □無し
| 測定単位 | （無単位） | mmHg(kPa) | mmol/L
キャリブレーター | 校正(補正を含む)に用いた上位の標準 | □以下のいずれかで実施 ・純度標準物質 ・常用参照標準物質 (ReCCS JCCRM 300) | □以下のいずれかで実施 ・標準ガス ・常用参照標準物質 (ReCCS JCCRM 300)
| 校正(補正を含む)と繰り返し測定に関する標準不確かさの要因 | □以下を実施 ・校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰ)の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*1 | □以下を実施 ・校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰ)の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*1 | □pHとpCO2の標準不確かさ (H-H式*2) □H-H式*2以外の場合は以下を実施 ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*1
質管理物質（QC試料） | 校正(補正を含む)と繰り返し測定に関する標準不確かさの要因 | □以下を実施 ・校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰ)の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*1 | □以下を実施 ・校正(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀｰ)の標準不確かさ ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*1 | □pHとpCO2の標準不確かさ (H-H式*2) □H-H式*2以外の場合は以下を実施 ・繰り返し測定値の分散分析 ・繰り返し測定値の標準不確かさ ・均質性の標準不確かさ*1 ・保存安定性の標準不確かさ*1
*1当該製造販売業者の規格値も可,*2Henderson-Hasselbalch, *3PEPC-MD法，*4酵素法以外の測定法

## 校正要件Na(1)
校正要件：透析液成分濃度測定装置の校正のトレーサビリティー
|  | 測定項目名 | Na+
1．クラス分類の性能規格：該当するチェック欄に✓印をする
チェック欄
|  | 希望する クラス分類 |  | A
B
|  | チェック欄 | 桁数
測定値の有効桁数 |  |  | 3桁
4桁
物質の種類 |  | 物質の名称 |  |  | 測定法
高純度認証標準物質(純度あるいは認証値が 明記された認証標準物質)を用いて調製した校正液 |  | NIST SRM 919(NaCl)
ASNITE容量分析用標準物質 NaCl
各国計量機関(NMI)あるいは認定基準検査機関(ARML)の認証標準物質
JCSS化学分析用標準液（認証値が明記された 認証標準物質）を用いて調製した校正液
透析液用常用参照標準物質 |  | ReCCS JCCRM 300
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
非希釈ISE法
希釈ISE法
実用基準測定操作法
炎光光度法(FAES)
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置のキャリブレーター
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
非希釈ISE法
希釈ISE法
実用基準測定操作法
炎光光度法(FAES)
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置の質管理物質(QC試料)
2．キャリブレーターおよび質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさの記載：該当箇所に記載する
Low level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：低値域レベル |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
High level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：高値域レベル
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
Level-1 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：貴社で通常使用 |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
Level-2 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：上記以外にある場合
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
略語
QC | quality control,質管理
NIST | National Institute of Standards and Technology,米国国立標準技術研究所
SRM | Standard Reference Material,エスアールエム
ASNITE | Accreditation System of National Institute of Technology and Evaluation,製品評価技術基盤機構認定制度
NMI | National Metrology Institute,国立計量研究所
ARML | Accredited Reference Measurement Laboratory,認定基準検査機関
JCSS | Japan Calibration Service System, 計量標準供給制度
ReCCS | Reference Material Institute for Clinical Chemistry Standards,検査医学標準物質機構
ISE | ion-selective electrode,イオン選択電極
FAES | flame atomic emission spectrometry,炎光光度法

## 校正要件K(1)
校正要件：透析液成分濃度測定装置の校正のトレーサビリティー
|  | 測定項目名 | K+
1．クラス分類の性能規格：該当するチェック欄に✓印をする
チェック欄
|  | 希望する クラス分類 |  | A
B
|  | チェック欄 | 桁数
測定値の有効桁数 |  |  | 2桁
3桁
物質の種類 |  | 物質の名称 |  |  | 測定法
高純度認証標準物質（純度あるいは認証値が 明記された認証標準物質）を用いて調製した校正液 |  | NIST SRM 918(KCl)
各国計量機関(NMI)あるいは認定基準 検査機関(ARML)の認証標準物質
JCSS化学分析用標準液(認証値が明記された認証 標準物質)を用いて調製した校正液
透析液用常用参照標準物質 |  | ReCCS JCCRM 300
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
非希釈ISE法
希釈ISE法
実用基準測定操作法
炎光光度法(FAES)
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置のキャリブレーター
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
非希釈ISE法
希釈ISE法
実用基準測定操作法
炎光光度法(FAES)
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置の質管理物質(QC試料)
2．キャリブレーターおよび質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさの記載：該当箇所に記載する
Low level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：低値域レベル |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
High level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：高値域レベル
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
Level-1 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：貴社で通常使用 |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
Level-2 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：上記以外にある場合
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
略語
QC | quality control,質管理
NIST | National Institute of Standards and Technology,米国国立標準技術研究所
SRM | Standard Reference Material,エスアールエム
NMI | National Metrology Institute,国立計量研究所
ARML | Accredited Reference Measurement Laboratory,認定基準検査機関
JCSS | Japan Calibration Service System, 計量標準供給制度
ReCCS | Reference Material Institute for Clinical Chemistry Standards,検査医学標準物質機構
ISE | ion-selective electrode,イオン選択電極
FAES | flame atomic emission spectrometry,炎光光度法

## 校正要件Cl(1)
校正要件：透析液の成分濃度測定装置の校正のトレーサビリティー
|  | 測定項目名 | Cl-
1．クラス分類の性能規格：該当するチェック欄に✓印をする
チェック欄
|  | 希望する クラス分類 |  | A
B
|  | チェック欄 | 桁数
測定値の有効桁数 |  |  | 3桁
4桁
物質の種類 |  | 物質の名称 |  |  | 測定法
高純度認証標準物質（純度あるいは認証値が 明記された認証標準物質）を用いて調製した校正液 |  | NIST SRM 919(NaCl)
ASNITE容量分析用標準物質 NaCl
各国計量機関(NMI)あるいは認定基準検査機関(ARML)の認証標準物質
JCSS化学分析用標準液(認証値が明記された認証 標準物質)を用いて調製した校正液
透析液用常用参照標準物質 |  | ReCCS JCCRM 300
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
非希釈ISE法
希釈ISE法
実用基準測定操作法
電量滴定法
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置のキャリブレーター
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
非希釈ISE法
希釈ISE法
実用基準測定操作法
電量滴定法
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置の質管理物質(QC試料)
2．キャリブレーターおよび質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさの記載：該当箇所に記載する
Low level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：低値域レベル |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
High level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：高値域レベル
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
Level-1 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：貴社で通常使用 |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
Level-2 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：上記以外にある場合
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
略語
QC | quality control,質管理
NIST | National Institute of Standards and Technology,米国国立標準技術研究所
SRM | Standard Reference Material,エスアールエム
ASNITE | Accreditation System of National Institute of Technology and Evaluation,製品評価技術基盤機構認定制度
NMI | National Metrology Institute,国立計量研究所
ARML | Accredited Reference Measurement Laboratory,認定基準検査機関
JCSS | Japan Calibration Service System, 計量標準供給制度
ReCCS | Reference Material Institute for Clinical Chemistry Standards,検査医学標準物質機構
ISE | ion-selective electrode,イオン選択電極

## 校正要件pH(1)
校正要件：透析液の成分濃度測定装置の校正のトレーサビリティー
|  | 測定項目名 | pH
1．クラス分類の性能規格：該当するチェック欄に✓印をする
チェック欄
|  | 希望する クラス分類 |  | A
B
|  | チェック欄 | 桁数
測定値の有効桁数 |  |  | 3桁
4桁
物質の種類 |  | 物質の名称 |  |  | 測定法
高純度認証標準物質（純度あるいは認証値が 明記された認証標準物質）を用いて調製した校正液 |  | NIST SRM 186 (KH2PO4, Na2HPO4)
各国計量機関(NMI)あるいは認定基準 検査機関(ARML)の認証標準物質
透析液用常用参照標準物質 |  | ReCCS JCCRM 300
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
pH電極法
実用基準測定操作法
IFCCによるpH測定法
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置のキャリブレーター
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
pH電極法
実用基準測定操作法
IFCCによるpH測定法
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置の質管理物質(QC試料)
2．キャリブレーターおよび質管理物質(QC試料)の表示値と拡張不確かさの記載：該当箇所に記載する
Low level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：低値域レベル |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | ―
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | ―
High level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：高値域レベル
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | ―
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | ―
Level-1 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：貴社で通常使用 |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | ―
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | ―
Level-2 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：上記以外にある場合
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | ―
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | ―
略語
QC | quality control,質管理
NIST | National Institute of Standards and Technology,米国国立標準技術研究所
SRM | Standard Reference Material,エスアールエム
NMI | National Metrology Institute,国立計量研究所
ARML | Accredited Reference Measurement Laboratory,認定基準検査機関
ReCCS | Reference Material Institute for Clinical Chemistry Standards,検査医学標準物質機構
IFCC | International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,国際臨床化学連合

## 校正要件pCO2(1)
校正要件：透析液の成分濃度測定装置の校正のトレーサビリティー
|  | 測定項目名 | pCO2
1．クラス分類の性能規格：該当するチェック欄に✓印をする
チェック欄
|  | 希望する クラス分類 |  | A
B
|  | チェック欄 | 桁数
測定値の有効桁数 |  |  | 2桁
3桁
物質の種類 |  | 物質の名称 |  |  | 測定法
高純度認証標準物質（純度あるいは認証値が 明記された認証標準物質）を用いて調製した校正液 |  | JCSS一級標準ガス
各国計量機関(NMI)あるいは認定基準 検査機関(ARML)の認証標準物質
透析液用常用参照標準物質 |  | ReCCS JCCRM 300
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
pCO2電極法
実用基準測定操作法
IFCCによる標準トノメトリー法
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置のキャリブレーター
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
pCO2電極法
実用基準測定操作法
IFCCによる標準トノメトリー法
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置の質管理物質(QC試料)
2．キャリブレーターおよび質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさの記載：該当箇所に記載する
Low level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：低値域レベル |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmHg(kPa)
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmHg(kPa)
High level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：高値域レベル
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmHg(kPa)
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmHg(kPa)
Level-1 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：貴社で通常使用 |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmHg(kPa)
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmHg(kPa)
Level-2 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：上記以外にある場合
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmHg(kPa)
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmHg(kPa)
略語
QC | quality control,質管理
JCSS | Japan Calibration Service System, 計量標準供給制度
NMI | National Metrology Institute,国立計量研究所
ARML | Accredited Reference Measurement Laboratory,認定基準検査機関
ReCCS | Reference Material Institute for Clinical Chemistry Standards,検査医学標準物質機構
IFCC | International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,国際臨床化学連合

## 校正要件HCO3(1)
透析液の成分濃度測定装置の校正のトレーサビリティー
|  | 測定項目名 | HCO3-
1．クラス分類の性能規格：該当するチェック欄に✓印をする
チェック欄
|  | 希望する クラス分類 |  | A
B
|  | チェック欄 | 桁数
測定値の有効桁数 |  |  | 2桁
3桁
物質の種類 |  | 物質の名称 |  |  | 測定法
高純度認証標準物質（純度あるいは認証値が 明記された認証標準物質）を用いて調製した校正液 |  | JCSS一級標準ガス
各国計量機関(NMI)あるいは認定基準 検査機関(ARML)の認証標準物質
透析液用常用参照標準物質 |  | ReCCS JCCRM 300
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
計算法(Henderson-Hasselbalchの式）
実用基準測定操作法
酵素法
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置のキャリブレーター
[5 empty] | チェック欄 | 製造販売業者の測定装置の測定法
計算法(Henderson-Hasselbalchの式）
実用基準測定操作法
酵素法
その他の測定法→名称を記載
製造販売業者の測定装置の質管理物質(QC試料)
2．キャリブレーターおよび質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさの記載：該当箇所に記載する
Low level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：低値域レベル |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
High level | キャリブレーターの表示値と拡張不確かさ：高値域レベル
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
Level-1 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：貴社で通常使用 |  |  | 単位
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
Level-2 | 質管理物質（QC試料）の表示値と拡張不確かさ：上記以外にある場合
Lot. No.
設定年月日
| 表示値 |  |  | mmol/L
| 拡張不確かさ(k=2) |  |  | mmol/L
略語
QC | quality control,質管理
JCSS | Japan Calibration Service System, 計量標準供給制度
NMI | National Metrology Institute,国立計量研究所
ARML | Accredited Reference Measurement Laboratory,認定基準検査機関
ReCCS | Reference Material Institute for Clinical Chemistry Standards,検査医学標準物質機構